首批“好材料适配好房子”科技攻关“揭榜挂帅”项目榜单

	序号
	榜单方向及攻关目标

	1
	榜单方向一：气凝胶等新型保温材料及其外墙保温系统研发与应用
主要攻关内容：攻关气凝胶等新型保温材料制备等关键技术，开发建筑外墙用新型保温板，实现产业化生产。研究确定新型保温板的外墙保温系统设计和施工技术。产品性能满足：保温板导热系数≤0.025 W/(m·K)，燃烧等级不低于A2级，抗压强度≥20 kPa（厚度≤5 cm），抗压强度≥40 kPa（厚度＞5 cm）；系统性能满足：垂直板面拉伸粘结强度≥0.1 MPa。在25 ℃，保温材料密度在100~200 kg/m³的情况下，50 mm厚度材料的热阻值≥2.0 (m2·K)/W，100 mm厚度材料的热阻值≥4.0 (m2·K)/W；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。

完成时限：2年以内。

	2
	榜单方向二：真空绝热板及其外墙保温系统研发与应用
主要攻关内容：攻关超低导热系数低衰减真空绝热板制备技术，实现产业化生产。开展服役环境条件下失效机理及耐候耐腐蚀技术研究，建立临界气压和耐腐蚀相关测试评价方法以及施工现场检测方法。开展系统材料适配性研究，确定真空绝热板的外墙保温系统设计和施工技术。产品、系统性能满足：导热系数≤0.006 W/(m·K)（25℃），20 mm厚度保温层热阻值≥3.5 (m2·K)/W（每平米小于20kg），临界气压≥500 Pa，燃烧性能A1级，真空绝热板与粘结材料的粘结强度≥0.15 MPa，粘结材料PH值7~9，在40% NaOH溶液中80°C恒温浸泡168h后阻隔膜氧气透过率≤0.1 cc/(m²·day·atm)；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯。形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。

完成时限：2年以内。

	3
	榜单方向三：辐射隔热复合涂料研发与应用
主要攻关目标：攻关辐射隔热材料工作原理，研发具有多功能集成的新型复合涂料，实现产业化生产。重点研究建立衡量节能贡献的模型，形成符合建筑节能设计的计算方法。产品性能满足：太阳光反射比≥0.92，近红外反射比≥0.90，半球发射率≥0.90；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在住宅工程中实现应用。

完成时限：2年以内。

	4
	榜单名称四：多功能节能窗系统研发与应用
主要攻关目标：攻关不同场景、不同建筑部位的建筑窗体用功能玻璃选用技术，节能、隔声、光伏发电、遮阳等多功能玻璃集成技术，研发多功能节能窗系统，研究确定系统构造设计与施工技术。探索研发高紫外透过率玻璃。窗系统的传热系数（K值）≤1.0 W/(m2·K)，计权隔声量（Rw）≥40 dB，光伏部件系统转换效率≥11%，调光窗的玻璃遮阳系数（SC）可调节范围≥0.20，可见光透过率（TV）可调节范围≥35.0%；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	5
	榜单方向五：住宅新型隔声材料及系统关键技术研发与应用
主要攻关目标：构建基于外墙、门窗、分户墙、楼板等围护结构和排水管道的隔声规律研究与模型，研发声学新材料和新型隔声构造设计，研究确定住宅隔声系统构造及施工工法。系统性能满足：研发的分户墙和特殊场景应用的轻质墙体复合系统，空气声隔声性能（计权隔声量+粉红噪声频谱修正量）不小于55 dB，外墙计权隔声量+交通噪声频谱修正量（Rw+Ctr）不小于50 dB，隔声外窗计权隔声量+交通噪声频谱修正量（Rw+Ctr）不小于38 dB，楼板隔声系统计权标准化撞击声压级不大于55 dB，排水管系统计权噪声测试不大于40 dB，采取综合隔声措施后的排水噪声等效声级不大于33 dB；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在住宅工程中实现应用。（可选择外墙、门窗、分户墙、楼板、排水管道之中一个或多个领域进行揭榜）
完成时限：2年以内。

	6
	榜单方向六：屋面工程用高耐候外露改性沥青防水材料及其系统研发与应用

主要攻关目标：攻关高耐候改性沥青防水材料关键技术，实现产业化生产。开发屋面工程用外露改性沥青防水系统，研究确定防水系统设计和施工技术。外露使用的防水材料性能满足：燃烧性能等级B1级；经340 nm波长氙弧灯辐照10980 h后表面无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞；70℃×56d热老化处理后，低温柔性升高不超过2℃；吸水率≥2%；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。

完成时限：2年以内。

	7
	榜单方向七：住宅厨卫串味反味治理关键技术研发与应用
主要攻关目标：针对厨房排气系统串味和卫生间排水系统反味等问题，攻关厨房动态排气自适应调控和智能均压技术、卫生间智能净化与通风技术，开发新型住宅厨房排气产品和厨房一体化通风系统、卫生间高效防臭地漏与材料，研究确定相关系统构造设计与施工技术。产品、系统性能满足：排气道垂直承载力≥100 kN，止回阀密闭性≤5.5 m3/(h·m2)（500Pa）且具有自适应控制功能；屋顶风帽阻力系数≤0.5；排油烟装置捕集效率≥95%；厨房一体化通风系统在压力500 Pa时漏风量≤6.0 m3/(h·m2)，各层用户排风量变异变异系数≤10%；厨房一体化通风系统具有智能控制功能（智能感知、智能调节、智能联动、智能补风）；地漏的密闭性能在（40±1）kPa条件下，无水溢出现象持续时间≥70 min；形成应用技术标准、图集，并在住宅工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	8
	榜单方向八：低衰减耐蚀发光混凝土研发与应用
主要攻关目标：攻关光纤玻璃与混凝土的复合制备技术、全天候通体发光光纤制备技术，研究光纤三维空间分布对发光效率与信号衰减率的影响机制、光纤与混凝土的界面效应及服役环境下的光衰与信号衰减机制。开发低衰减耐蚀发光混凝土产品，明确在建筑外墙、隧道等场景的设计与施工技术，以及信号衰减量、发光性能等关键指标的测试评价方法。产品性能满足：激发后1小时初始亮度≥150 mcd/m²，余辉时间≥24 h（衰减至0.32 mcd/m²），300 mm厚度下白天光亮度衰减≤20%，耐紫外线老化1000小时后亮度衰减≤20%，工作温度范围-30℃~60℃；抗压强度≥50 MPa，抗折强度≥8 MPa，冻融循环200次后强度损失≤15%，240 mm厚度墙体对5G信号衰减≤25 dB、6G信号衰减≤30 dB；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	9
	榜单方向九：高效长寿命防治室内化学与微生物污染装饰一体化功能涂料研发与应用
主要攻关内容：研究装饰涂料消除TVOC、异味以及抗菌、抗病毒机理，开发高效长寿命防治室内化学与微生物污染的多功能性集成装饰涂料，实现产业化生产。产品性能满足：常规性能优等品要求和国家有害物质限量标准要求；抗霉耐久性0级，抗细菌性（革兰氏阴性菌和阳性菌）和病毒（流感病毒、肠道病毒）耐久性≥99%，甲醛净化持久性≥90%，TVOC去除率≥50%，臭味物质去除率≥80%；研究材料应用和评价技术，制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准，并在住宅中实现应用。
完成时限：2年以内。

	10
	榜单方向十：防治室内化学与微生物污染功能板材研发与应用
主要攻关内容：攻关低释放或无释放甲醛、VOC和SVOC并具有高效长寿命吸附净化甲醛和VOC、抗菌抗病毒的装饰装修用和家具用饰面板材，实现产业化生产。产品性能满足：常规性能优等品要求和国家有害物质限量标准要求；装饰装修用和家具用制饰面板材甲醛释放达到HENF级别，VOC等其他主要污染物排放水平达到GB/T 35607—2024《绿色产品评价 家具》中绿色标杆产品要求；甲醛净化持久性≥85%，TVOC去除率≥30%；板材的抗霉耐久性0级，抗细菌（革兰氏阴性菌和阳性菌）和病毒（流感病毒、肠道病毒）耐久性≥99%；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准，并在住宅中实现应用。
完成时限：2年以内。


2
2

